## Proyectos
NO. | TÍTULO 1 | TÍTULO 2 | Socio | Tecnología | Ubicación | Capacidad | Almacenamiento (BESS) | Horas de Almacenamiento | Inicio de Construcción | Fin de Construcción | Fecha firma de contrato | CAPEX | Parque | LT | Global | Grupo de atención
1 | SAN SIMÓN SOLAR | SAN SIMÓN SOLAR | Fisterra | FV - Fotovoltaica | San Quintín, Baja California | 80 MW | 24 MW / 85.255 MWh | 3.55 | 15 de noviembre de 2026 | 31 de diciembre de 2028 | 03 de julio de 2026 | $93,931,093.40 | 94.00% | 93.00% | 93.80% | A
2 | PROYECTO EÓLICO REGIÓN NORESTE (LA NORIA) | PROYECTO EÓLICO REGIÓN NORESTE (LA NORIA) | Grupo Pantera | EO - Eólica | Villa Unión, Coahuila | 301.5 MW | 90.5 MW / 271.4 MWh | 3.00 | 01 de abril de 2027 | 01 de abril de 2029 | 08 de julio de 2026 | $511,733,189.50 | 56.75% | 55.50% | 56.50% | C
3 | SOLITARIO | SOLITARIO | Grupo Pantera | FV - Fotovoltaica | San Luis Río Colorado, Sonora | 200 MW | 65 MW / 217 MWh | 3.00 | 01 de enero de 2027 | 29 de septiembre de 2028 | 08 de julio de 2026 | $268,429,155.50 | 73.00% | 55.50% | 69.50% | C
4 | ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | Grupo ZML | FV - Fotovoltaica | La Paz, Baja California Sur | 90 MW | 90 MW / 360 MWh | 4.00 | 30 de abril de 2027 | 28 de octubre de 2028 | 13 de julio de 2026 | $152,328,187.00 | 86.50% | 85.50% | 86.30% | A
5 | PV SANDOM SOLAR | PV SANDOM SOLAR | Actis | FV - Fotovoltaica | Hopelchén, Campeche | 54 MW | 18.4 MW / 55.2 MWh | 3.00 | 01 de abril de 2027 | 31 de octubre de 2028 | 08 de julio de 2026 | $60,278,577.80 | 76.00% | 51.50% | 71.10% | B
6 | SANTA GERTRUDIS | SANTA GERTRUDIS | Thermion | EO - Eólica | Méndez, Tamaulipas | 503 MW | 151 MW / 453 MWh | 3.26 | 20 de diciembre de 2026 | 01 de diciembre de 2028 | 13 de julio de 2026 | $800,323,710.20 | 54.00% | 25.00% | 48.20% | C
7 | EL GUAJILLO | EL GUAJILLO | Thermion | EO - Eólica | Reynosa, Tamaulipas | 468 MW | 140.4 MW / 421.2 MWh | 3.26 | 20 de diciembre de 2026 | 01 de diciembre de 2028 | 13 de julio de 2026 | $764,221,135.00 | 54.00% | 25.00% | 48.20% | C
8 | SOLAR ENERGÍA TRES HERMANOS | SOLAR ENERGÍA TRES HERMANOS | Polaris | FV - Fotovoltaica | Huamantla / Xaloztoc, Tlaxcala | 75 MW | 22.5 MW / 71.6 MWh | 3.18 | 01 de marzo de 2027 | 01 de diciembre de 2028 | 03 de julio de 2026 | $78,344,588.00 | 73.50% | 33.00% | 65.40% | C
9 | LOS GIRASOLES | LOS GIRASOLES | Polaris | FV - Fotovoltaica | José María Morelos, Quintana Roo | 110 MW | 33 MW / 101.5 MWh | 3.08 | 01 de marzo de 2027 | 28 de noviembre de 2028 | 03 de julio de 2026 | $119,934,283.00 | 66.00% | 66.00% | 66.00% | C
10 | DON HUMBERTO | DON HUMBERTO | Polaris | FV - Fotovoltaica | Culiacán, Sinaloa | 19.2 MW | 6.1 MW / 18.9 MWh | 3.016 | 01 de noviembre de 2026 | 01 de abril de 2028 | 03 de julio de 2026 | $18,768,631.30 | 83.00% | 71.50% | 80.70% | B
11 | PLANTA SOLAR HAAB KIIN | PLANTA SOLAR HAAB KIIN | Fisterra | FV - Fotovoltaica | Umán, Yucatán | 123.2 MW | 36.96 MW / 135.41 MWh | 3.66 | 30 de noviembre de 2026 | 31 de marzo de 2029 | 03 de julio de 2026 | $158,930,216.20 | 74.00% | 69.50% | 73.10% | C
12 | PLANTA SOLAR CERRO COLORADO | PLANTA SOLAR CERRO COLORADO | Fisterra | FV - Fotovoltaica | Sayula de Alemán, Veracruz | 455.68 MW | 136.7 MW / 496.5 MWh | 3.60 | 30 de noviembre de 2026 | 30 de agosto de 2029 | 03 de julio de 2026 | $420,828,931.20 | 78.00% | 64.00% | 75.20% | B
13 | CENTRAL FOTOVOLTAICA QUASARA | CENTRAL FOTOVOLTAICA QUASARA | SuKarne | FV - Fotovoltaica | Mexicali, Baja California | 150 MW | 45 MW / 135 MWh | 3.00 | 01 de marzo de 2027 | 01 de enero de 2029 | 03 de julio de 2026 | $165,352,298.20 | 37.50% | 15.00% | 33.00% | C
14 | TIKINMUL | TIKINMUL | Eléctrica Aselco | FV - Fotovoltaica | Tikinmul, Campeche | 170 MW | 51 MW / 153 MWh | 3.00 | 15 de marzo de 2027 | 30 de abril de 2029 | 08 de julio de 2026 | $211,345,624.30 | 50.00% | 32.50% | 46.50% | C
15 | EL PALMAR | EL PALMAR | Eléctrica Aselco | FV - Fotovoltaica | Los Cabos, Baja California Sur | 120 MW | 36 MW / 108 MWh | 3.00 | 06 de marzo de 2027 | 30 de abril de 2029 | 08 de julio de 2026 | $178,208,437.90 | 73.00% | 58.00% | 70.00% | C
16 | LA PASIÓN | LA PASIÓN | Eléctrica Aselco | FV - Fotovoltaica | La Paz, Baja California Sur | 66 MW | 19.8 MW / 59.4 MWh | 3.00 | 15 de marzo de 2027 | 31 de octubre de 2028 | 08 de julio de 2026 | $98,459,271.30 | 55.00% | 44.00% | 52.80% | C
17 | SAN PEDRO SOLAR | SAN PEDRO SOLAR | Elawan Wind Mexico III | FV - Fotovoltaica | Huimalpan, Querétaro | 98.2 MW | 29.46 MW / 88.38 MWh | 3.00 | 01 de marzo de 2027 | 31 de marzo de 2028 | 09 de julio de 2026 | $90,724,532.90 | 80.50% | 75.50% | 79.50% | B
18 | ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE | ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE | Cúbico | EO - Eólica | Mina, Nuevo León | 300 MW | 90 MW / 270 MWh | 3.00 | 30 de abril de 2027 | 01 de julio de 2029 | 03 de julio de 2026 | $563,085,927.00 | 70.00% | 60.50% | 68.10% | C
19 | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE MÉXICO TRES | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE MÉXICO TRES | Cúbico | FV - Fotovoltaica | Hecelchakán, Campeche | 72 MW | 21.6 MW / 64.8 MWh | 3.00 | 30 de abril de 2027 | 01 de diciembre de 2028 | 03 de julio de 2026 | $111,538,383.00 | 71.50% | 54.00% | 68.00% | C
20 | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES SAAS (PETO) | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES SAAS (PETO) | Cúbico | FV - Fotovoltaica | Peto, Yucatán | 72 MW | 21.6 MW / 64.8 MWh | 3.00 | 30 de abril de 2027 | 01 de noviembre de 2028 | 03 de julio de 2026 | $107,893,266.00 | 72.50% | 39.50% | 65.90% | C
21 | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES KIIN (TEKAX) | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES KIIN (TEKAX) | Cúbico | FV - Fotovoltaica | Tekax, Yucatán | 56 MW | 16.8 MW / 50.4 MWh | 3.00 | 30 de abril de 2027 | 01 de noviembre de 2028 | 03 de julio de 2026 | $85,999,233.00 | 73.00% | 55.50% | 69.50% | C
22 | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE TAMAULIPAS | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE TAMAULIPAS | Cúbico | FV - Fotovoltaica | Altamira, Tamaulipas | 78 MW | 25.69 MW / 82.22 MWh | 3.20 | 01 de enero de 2027 | 01 de julio de 2028 | 03 de julio de 2026 | $112,351,023.00 | 85.00% | 71.00% | 82.20% | A
23 | VIENTO DE BELLA UNIÓN | VIENTO DE BELLA UNIÓN | Actis | FV - Fotovoltaica | Arteaga, Coahuila | 120 MW | 40.9 MW / 122.7 MWh | 3.00 | 30 de abril de 2027 | 31 de octubre de 2028 | 03 de julio de 2026 | $114,611,715.90 | 57.50% | 62.00% | 58.40% | C
24 | DALIA 3 PV (CASTAMAY) | DALIA 3 PV (CASTAMAY) | Atlántica | FV - Fotovoltaica | Castamay, Campeche | 100 MW | 30 MW / 90 MWh | 3.00 | 01 de marzo de 2027 | 31 de diciembre de 2028 | 03 de julio de 2026 | $98,564,828.00 | 72.50% | 25.00% | 63.00% | C
25 | FRESNILLO (PV ATOCHA) | FRESNILLO (PV ATOCHA) | Atlántica | FV - Fotovoltaica | Fresnillo, Zacatecas | 100 MW | 30 MW / 90 MWh | 3.00 | 01 de marzo de 2027 | 31 de diciembre de 2028 | 03 de julio de 2026 | $99,932,858.00 | 61.50% | 48.00% | 58.80% | C
26 | ENERGEO LOS MOLINOS | ENERGEO LOS MOLINOS | Thermion | EO - Eólica | Matamoros, Tamaulipas | 171 MW | 51.3 MW / 153.9 MWh | 3.26 | 15 de diciembre de 2026 | 01 de diciembre de 2028 | 13 de julio de 2026 | $318,435,063.00 | 79.50% | 71.00% | 77.80% | B
27 | MONTECRISTO | MONTECRISTO | Thermion | EO - Eólica | Méndez, Tamaulipas | 510 MW | 153 MW / 459 MWh | 3.26 | 20 de diciembre de 2026 | 01 de diciembre de 2028 | 13 de julio de 2026 | $889,889,834.80 | 54.00% | 25.00% | 48.20% | C
28 | SOL DE SONORA - 70 | SOL DE SONORA - 70 | Thermion | FV - Fotovoltaica | Hermosillo, Sonora | 70 MW | 22 MW / 66 MWh | 3.26 | 01 de diciembre de 2026 | 01 de abril de 2028 | 13 de julio de 2026 | $66,887,790.00 | 80.50% | 76.00% | 79.60% | B
29 | PV MOQUEL SOLAR | PV MOQUEL SOLAR | Actis | FV - Fotovoltaica | Champotón, Campeche | 75 MW | 25.6 MW / 76.7 MWh | 3.00 | 01 de enero de 2027 | 01 de julio de 2028 | 08 de julio de 2026 | $86,086,705.70 | 77.00% | 57.65% | 73.13% | B
30 | SELKA POWER PLANT I | SELKA POWER PLANT I | Selka Power | FV - Fotovoltaica | Romita, Guanajuato | 141.4 MW | 42.42 MW / 127.26 MWh | 3.00 | 01 de diciembre de 2026 | 01 de junio de 2028 | 03 de julio de 2026 | $147,073,578.90 | 86.50% | 37.00% | 76.60% | A
31 | GLOBAL SOLAR 3 CAMPECHE | GLOBAL SOLAR 3 CAMPECHE | Alten | FV - Fotovoltaica | El Carmen, Campeche | 133 MW | 40 MW / 120 MWh (POR CONFIRMAR) | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 01 de enero de 2027 | 01 de julio de 2028 | 09 de julio de 2026 | SIN DATO | 64.75% | 59.00% | 63.60% | C
32 | CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE I, II & III | CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE I, II & III | Atlas Renewable Energy | FV - Fotovoltaica | Nava, Coahuila | 858 MW (POR CONFIRMAR) | SIN DATO | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 01 de abril de 2027 | 01 de abril de 2029 | SIN DATO | $925,310,833.00 | 74.00% | 74.00% | 74.00% | C
33 | CFV LAS GARZAS | CFV LAS GARZAS | MIP Freeman Energy | FV - Fotovoltaica | Lerdo, Durango | 270 MW | 81 MW / 243 MWh (POR CONFIRMAR | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 31 de marzo de 2027 | 03 de julio de 2029 | SIN DATO | SIN DATO | 58.00% | 45.00% | 55.40% | C
34 | CIMARRÓN SOLAR | CIMARRÓN SOLAR | CFQB Energy | FV - Fotovoltaica | Hermosillo, Sonora | 300 MW | 90 MW / 270 MWh (POR CONFIRMAR) | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 30 de abril de 2027 | 30 de abril de 2029 | SIN DATO | SIN DATO | 32.50% | 25.00% | 31.00% | C
35 | SUNORA | SUNORA | CFQB Energy | FV - Fotovoltaica | Hermosillo, Sonora | 300 MW | 90 MW / 270 MWh (POR CONFIRMAR) | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 30 de abril de 2027 | 30 de abril de 2029 | SIN DATO | SIN DATO | 49.50% | 25.00% | 44.60% | C
36 | LA POZA SOLAR | LA POZA SOLAR | CFQB Energy | FV - Fotovoltaica | Hermosillo, Sonora | 300 MW | 90 MW / 270 MWh (POR CONFIRMAR) | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 30 de abril de 2027 | 30 de abril de 2029 | SIN DATO | SIN DATO | 57.50% | 25.00% | 51.00% | C
37 | SIERRA MADRE [EL CHORRO] (2DA RONDA) | SIERRA MADRE [EL CHORRO] (2DA RONDA) | Terralia | EO - Eólica | Villa de Casas y Güemes, Tamaulipas | 580 MW (POR CONFIRMAR) | 174 MW / 522 MWh (POR CONFIRMAR) | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 01 de enero de 2028 | 01 de enero de 2030 | SIN DATO | SIN DATO | 10.00% | 10.00% | 10.00% | C
38 | DELARO (2DA RONDA) | DELARO (2DA RONDA) | Thermion | EO - Eólica | Reynosa, Tamaulipas | 117 MW (POR CONFIRMAR) | 35.1 MW / 105.2 MWh (POR CONFIRMAR) | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 15 de diciembre de 2026 | 01 de diciembre de 2028 | SIN DATO | SIN DATO | 79.50% | 75.00% | 78.60% | B

## Instrucciones
Cómo editar este archivo
• Todos los datos van en la hoja "Proyectos". Cada fila = un proyecto.
• No cambies los encabezados de la fila 1 (el código los lee por nombre exacto).
• No borres ni renombres la hoja "Proyectos" — el sitio la busca por ese nombre.
• Para agregar un proyecto, solo agrega una fila nueva al final.
Formato de cada columna
• TÍTULO 2: nombre del proyecto. Debe coincidir EXACTO con el <name> del KML
para que el proyecto aparezca en el mapa (ver README del proyecto).
• Capacidad / CAPEX: texto libre con unidad, ej. "180 MW", "$11,000,000.00".
• Parque / LT / Global: texto con el signo %, ej. "92%" — escríbelo tú, no
uses el formato de porcentaje de Excel (para evitar que 92 se vuelva 9200%).
• Fechas (Inicio de Construcción, Fin de Construcción, Fecha firma de contrato):
escribe el formato AAAA-MM-DD como texto, ej. 2024-03-01. Esas columnas ya
están formateadas como texto en esta plantilla — no cambies el formato de celda.
• Grupo de atención: una sola letra, A, B o C.
Las dos filas de ejemplo (SAN PEDRO SOLAR, SUNORA) son datos de muestra —
reemplázalas por tus proyectos reales.